## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 医保特征 | 用途需求 | 套包内产品及参数需求 （以下清单及规格仅供参考） | 其他需求
1 | 一次性腹腔胸腔穿刺置管引流包 | 01-非血管介入治疗类材料 | 06-非血管介入通用材料 | 03-非血管介入引流管 | 套装 | 1、主要用于腹水引流，胸水引流，心包引流，肝肾脓囊肿引流，盆腔积液引流等 2、可进行穿刺置管操作 3、包含消毒、铺巾等相关材料 4、打开即可使用，无需额外准备物品 | 留置引流导管： 多功能引流管，带止流夹，头端直开孔或者加侧开孔，需包含单腔，也可以有双腔、三腔；管径5F~8F、长度16~25cm | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
3 | [6 empty] | 穿刺针：14-18G
导丝：直径不超过1mm，弯头
扩张器
体外吸引连接管
一次性使用无菌注射器
一次性使用无菌注射针
带线缝合针
无菌塑柄手术刀
一次性使用灭菌橡胶外科手套 (无粉)
医用纱布
消毒刷
医用棉球
洞巾
中单
导丝控制手柄
一次性无菌输液接头
粘贴伤口敷料(自贴式敷料)
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。