附件1：调研清单

| 序号 | 采购品目名称 | 拟购置数量（台/套） | 主要用途 | 基本配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600MHz核磁共振 (NMR)波谱仪 | 1 | 1、有机化合物结构鉴定和分析，包括小分子量的有机分子、代谢物或天然产物，中等分子量的多肽，和大分子的蛋白质等。 | 1.600M标准腔磁体，机柜，分析软件，工作站，液氮补加管，液氦补加管，60位自动进样器及相应数量的转子，常温液体探头，低温液体探头， UPS电源(6KVA，1小时)，空压机，打印机，安装所需要相应数量的液氮液氦若干升。 |
| 2 | 超高效液相色谱-三重四极杆线性离子阱质谱联用仪 | 1 | - DNA、核苷酸、多肽等痕量化合物超高灵敏度快速定量分析； - 非挥发性激素、有机污染物定量检测； - 食品、药品、生物样品中非挥发性农残、兽残快速筛查定量； - 蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、暴露组学等研究。 | 三重四极杆串联质谱仪、超高效液相色谱仪、ESI离子源、APCI离子源、氮气发生器、数据处理软件、稳压电源、数据处理器 |
| 3 | 细胞能量代谢分析仪 | 1 | 1、科研创新药物开发等等 | 细胞能量代谢分析系统、控制系统、起始耗材包 |
| 4 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 1、用于药物、生物样品中化合物、多肽的常规检测； 2、合成药物：抗生素、抗忧郁药物、黄胺类药等常规定性定量分析； 3、天然药物生物碱（吲哚碱、颠茄碱、鸦片碱、强心甙）等常规定性定量分析； | 超高效液相色谱主机（含四元泵，自动进样器，柱温箱等）、仪器安装工具包、仪器控制软件、二极管阵列检测器、二极管阵列流通池、荧光检测器、荧光检测器流通池、电雾式检测器、色谱柱、样品瓶、仪器控制工作站、打印机、氮气发生器 |
| 5 | 细胞及组织零磁医学检测仪 | 2 | - 用于提供细胞培养和磁场测试所需的近零磁环境，放置在标准无菌培养箱内实现细胞培养需要的恒温、恒湿、无菌、零磁等要求，并测量、分析在近零磁环境下的细胞分裂、刺激反应等状态下的活动/运动状态下产生的生物磁信号，为研究组织细胞的生理/病理功能及其生物磁机制提供数据支持。 - 可用于检测离体后在运动状态下细胞产生的生物磁信号，用于研究变异细胞和正常细胞间差异； - 可用于检测离体后在运动状态下组织产生的生物磁信号，用于研究不同组织间磁信号的差异； - 软件支持单次或定时循环采集，可实时显示磁场时域图和频域图信息；支持数据导出。 | 磁屏蔽系统、磁信号检测系统、数据采集模块、样品平台、数据分析工作站（系统Win10及以上，CPU: i5-10代及以上,硬盘容量不少于512G）。 |
| 6 | 分光光度计 | 1 | 1、用于测定物质中化学成分的含量占比、材料的吸收及穿透特性、镜片的透过率和反射率以及透镜的透过率，可为样品的性能进行数据评价分析。 | 紫外可见近红外分光光度计主机、工作站、紧贴透射支架、Ф60mm积分球； |