## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
8 | 固定式宫内节育器 | 1、可用于宫内固定曼月乐环防止环脱落。 2、安全性高、副作用少、高效避孕。 3、操作方便简易。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
10 | 血液滤过器 | 1、可应用于血液透析（HD）、血液滤过（HF）和血液透析滤过（HDF）等不同血液净化治疗模式 2、血室和透析液室接口设计合理，可确保血液和透析液的流动顺畅，且在使用过程中易出现松动或泄漏 3、血室容量适中，可确保血液在透析器内充分流动和交换，并保证血流动力学稳定性 4、膜材具有良好的生物相容性，可有效避免过敏、炎症等不良反应 5、有效膜面积≥1.2㎡ 6、超滤系数≥48 7、筛选系数：β2微球蛋白≥0.7；白蛋白≤0.02 8、灭菌方式：γ射线灭菌 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。