## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 留置针 | 1、产品连接管路采用PVC制造。 2、留置针由针管护套、导管组件、针管组件、耐高压垫片、防针刺组件、长导管组件、止血夹、端帽、肝素帽等构成。针尖保护装置自动激活，预防针刺伤，减少职业暴露风险。 3、用于CT增强扫描或核磁增强扫描等高压注射，可耐受最大输注压力≥350psi。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
2 | 留置针 | 1、具有防针刺伤功能、无针连接功能、正压输液功能，能够有效的减少医护人员被针刺伤风险、减少堵管概率、提高留置针留置时间。 2、不含塑化剂（DEHP），符合安全输液理念，能有效减少塑化剂对患者的危害。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
3 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 1、适用于对人体胸腔腔液诊断与治疗进行穿刺。 2、配置：胸腔引流导管（带移动夹）、胸腔穿刺针、导丝芯、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉）、消毒刷、粘贴伤口敷料、医用纱布、医用棉球、一次性非织造布用品包（洞巾）、一次性非织造布用品包（中单）、输液接头、一次性无菌旋塞、一次性无菌引流控制连接管等。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
4 | 一次性使用桡动脉止血压迫器 | 1、适用于桡动脉介入手术后，对穿刺部位进行压迫性止血。保证静脉血回流、保持血管畅通、确保止血效率。 2、产品由腕带、压迫球囊、压力确认球囊、充气阀以及支撑板等构成。产品供有空气注入器，该空气注入器只能用于向桡动脉介入穿刺部位止血器中注入空气，调节球囊内空气量。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
5 | 一次性使用无菌手术膜 | 1、配套一次性使用无菌手术包。 2、具备无菌性能，确保在使用前能够保持无菌状态，并在手术过程中提供有效的屏障保护，防渗透性良好。 3、可与集液袋、铺巾一体化使用，无菌防护面积大，临床操作更便捷。 4、一次性使用无菌手术包配置含治疗巾、洞巾、中单、包布、手术衣、擦手纸、器械盘套、腿套、隔离衣、刷手衣、敷料块、导液条、腹袋等 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
6 | 0.1%PVP-I消毒液 | 1、医生护士手消毒，肌肉、静脉注射部分消毒，皮肤黏膜消毒。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
7 | 闭合夹 | 1、准确上夹，不易掉，节省取夹和结扎时间；受力均匀，无切割，增加闭合范围；便于手术时调整闭合位置，为结扎锁的关闭和张开提供伸缩空间。 2、不可吸收。 3、由弹性合页、弓形钉腿、安全扣锁、隆突和一体化防滑齿等组成。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
8 | 取物袋 | 1、适用于腹腔镜微创手术中穿刺和取标本时一次性使用。 2、产品通道应包含3、5、10、12、15mm，鞘管工作长度应包含50、70、100、130mm，小儿穿刺器3mm、5mm管壁应为金属，且对应外直径不得超过4.1mm、6.5mm。 3、产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
9 | 针灸针 | 1、适用于腹针疗法。通过在腹部进行针灸结合手法调整气机阴阳，实现人体阴阳动态平衡。 2、针型锐利，进针顺畅，针尖顶部有特殊钝化功能、有效避免刺伤血管，针头平滑运针轻松，韧性强，无痛进针。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
10 | 切割球囊 | 1、适用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植（CABG)手术的患者。 2、可适配5F以上的导引导管，可适配0.36mm/0.14inch的导引导丝，切割球囊有效长度≥1350mm。 3、主要由球囊、外管、内管、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
11 | 一次性使用橡胶检查手套 | 1、产品用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 2、一次性使用橡胶检查手套是由天然橡胶胶乳制成，有足够的强度和阻隔性能。以非无菌形式提供，一次性使用，抽拉包装。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
12 | 止血贴 | 1、适用于经桡动脉穿刺介入手术后，或桡动脉、足背动脉穿刺，进行血压、血气检测，拔管、拔针后对创口进行压迫止血，覆盖保护。 2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《贵州省医用耗材医保目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。